## Tabelle1
Prozess-Schrittkette
Schritt | Bezeichnung | Kommentar | Pascal-Code-Reference | Sub-Package | Package
1 | Eingabe: Messnummer |  |  |  | GUI
2 | Eingabe: Probenbezeichnung |  |  |  |  | LEGENDE
3 | Eingabe mittlere Eisenwegstrecke
4 | Eingabe: Eisenquerschnitt |  |  |  |  | Eingabe
5 | Eingabe: Eisendicke |  |  |  |  | Anzeige
6 | Eingabe: Primärwindungszahl |  |  |  |  | Entscheidung (mit Nutzereingabe)
7 | Eingabe: Sekundärwindungszahl |  |  |  |  | Entscheidung (mit Algorithmus)
8 | Eingabe: Spannungsteilerverhältnis |  |  |  |  | Algorithmus
9 | Eingabe: Widerstandswert Shunt
10 | Eingabe: Gewünschte Flussdichte
11 | Eingabe: Gewünschte Frequenz
12 | Anpassung der magnetischen Flussdichte |  |  |  | Flussdichte Einstellen
13 | Wird maximale Ausgangsspannung des Frequenzgenerators erreicht? -> Ja: 14 -> Nein: 15
14 | Maximale Flussdichte erreicht. Anzeige: "Mit diesem Wert weiterrechnen?" -> Ja: 15 -> Nein: 10 (+ Entmagnetisierung) |  | DA, Seite 51
15 | Anzeige: "Erreichte Flussdichte ist XX"
16 | Messung der Hystereseschleife (Messwerte: -> HYS.DAT) |  |  |  | Messung Hystereseschleife
17 | Unterschreitung der maximal festgelegten Frequenzgeneratorspannung? -> Ja: 18 -> Nein: 19
18 | Anzeige: "Flussdichteangabe noch nicht möglich"
19 | Anzeige: "Messung der Hystereseschleife abgeschlossen"
20 | Entmagnetisierung |  | DA, Seite 51
21 | Ausgangsspannung von Frequenzgenerator < 2V ? -> Ja: 22 -> Nein: 23 |  |  |  | Messung Neu- und Kommutierungskurve
22 | Anzeige: "Messung der Neu- und Kommutierungskurve nicht möglich" -> 27
23 | Anzeige: "Neu- und Kommutierungskurve messen?" -> Ja: 24 -> Nein: 27
24 | Anzeige: "Messung der Neu- und Kommutuerungskurve läuft"
25 | Anzeige: "Messung der Neu- und Kommutierungskurve abgeschlossen" (schreibe NEU.DAT & KOM.DAT)
26 | Entmagnetisierung |  | DA, Seite 51
27 | Schreibe WAS.DAT
28 | Plot: Neu- und Kommutierungskurve |  |  |  | Plot
29 | Plot: Hystereseschleife
30 | Anzeige: "Frequenz XX eingestellt" |  |  |  | ?? (sinnlos)
31 | Anzeige: "Erreichte Flussdichte: XX"
32 | Anzeige: "Messung der Hystereseschleife abgeschlossen"
33 | Anzeige: "Entmagnetisierung abgeschlossen"
34 | Ist Neu- und Kommutierungskurve gemessen worden? -> Ja: 36 -> Nein: 35
35 | Anzeige: "Messung der Neu-und Kommutierungskurve war nicht möglich"
36 | Anzeige: "Messung der Neu-und Kommutierungskurve abgeschlossen"
37 | Anzeige: "Entmagnetisierung abgeschlossen"
38 | Anzeige: "Neue Frequenz oder Flussdichte eingeben?" -> Ja: 10 -> Nein: 39 |  |  |  | Einrichtung neue Messung
39 | Anzeige: "Neue Probenspezifikation eingeben?" -> Ja: 2 -> Nein: 40
40 | Anzeige: "Neue Messnummer eingeben?" -> Ja: 1 -> Nein: ENDE