## Slide 1
Frequenzgenerator Init
Start
Oszilloskop Init
Procedure: Initialisation
Procedure: Messbereich
Channel 1
Oszi-Messbereich einstellen
Channel 2
FG-Messbereich einstellen
Procedure: Messung Neu und Kommutierungskurve
Messung aufnehmen
(Runge Kutta, Kurve symmetrieren)
Procedure: Eingabewerte
Proben Parameter
Messaufbau Parameter
Messung Parameter
Procedure: Messung Hystereseschleife
Messung aufnehmen
(Runge Kutta, Kurve symmetrieren)
Korrektur der Hystereseschleife
Entmagnetisierung
Daten speichern
Daten speichern
Ausgabe in einem Diagramm
Procedure: Diagramm
Ende
Ergebnis speichern